3 г) Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг;

Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений МКД.

Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя:

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

б) освещение помещений общего пользования;

в) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования;

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

д) сбор и вывоз твердых бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

з) текущий и капитальный ремонт (подготовка предложений), аварийно-диспетчерское обслуживание, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Управление многоквартирным домом и предоставление коммунальных услуг

Услуги, связанные с достижением целей управления МКД

1. Заключение от имени собственников помещений в МКД договоров об использовании общего имущества собственников помещений в МКД на условиях, определенных решением общего собрания (в том числе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

2. Заключение от имени собственников помещений в МКД договоров об охране ( с (без) видео наблюдения) общего имущества собственников помещений в МКД на условиях, определенных решением общего собрания.

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЖДОЙ РАБОТЫ (УСЛУГИ), ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК  (НА РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ).

- Содержание общего имущества жилого дома

1.1. Управление многоквартирным  домом

| Наименование работ и услуг | Состав работ и услуг |
| --- | --- |
| Управление многоквартирным домом. | Формирование и обеспечение заказа на работы, связанные с содержанием и ремонтом жилищного фонда. Создание и ведение базы данных по объектам жилищного фонда, инженерному оборудованию, капитальности и другим параметрам жилых зданий. Осуществление контроля за техническим состоянием и использованием жилищного фонда и предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Осуществление контроля за качеством и объемом выполненных работ и предоставленных жилищно-коммунальных услуг, корректировка размера оплаты услуг в сторону ее снижения при ненадлежащем их качестве. Осуществление договорно-правовой деятельности. Финансовое обеспечение заказа на работы по содержанию и ремонту общего имущества жилищного фонда. Организация работы по расчету и учету платежей граждан за жилищные услуги |

1.2. Уборка лестничных клеток

| № п/п | Профессия | Вид работы | Периодичность работ в зависимости от наличия видов оборудования на лестничных клетках |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обору-дование отсутст-вует | Мусоро-провод | Лифт | Лифт и мусоро-провод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уборщик лестничных клеток | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Кроме воскре-сенья | Кроме воскре-сенья | Кроме воскре-сенья | Кроме воскре-сенья |
| 2. | Уборщик лестничных клеток | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю | 2 раза в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
| 3. | Уборщик лестничных клеток | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов |  | Еже-дневно |  | Еже-дневно |
| 4. | Уборщик лестничных клеток | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| 5. | Уборщик лестничных клеток | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 6. | Уборщик лестничных клеток | Мытье окон | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 7. | Уборщик лестничных клеток | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Уборщик лестничных клеток | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчи-ков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 9. | Уборщик лестничных клеток | Очистка металли-ческой решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |

1.3. Технологические потери электрической энергии в внутридомовых сетях - рассчитываются ресурсоснабжающей организацией.

1.4. Обслуживание мусоропроводов

| № п/п | Профессия | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборщик мусоропровода | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2. | Уборщик мусоропровода | Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно, кроме воскресенья |
| 3. | Уборщик мусоропровода | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 4. | Уборщик мусоропровода | Мойка сменных мусоросборников | Ежедневно |
| 5. | Уборщик мусоропровода | Уборка бункеров | 1 раз в месяц |
| 6. | Уборщик мусоропровода | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 7. | Уборщик мусоропровода | Устранение засора | По мере необходимости |

1.6. Дератизация  и дезинфекция технических  подполий и мусороприемных камер

Дератизация и дезинфекция разовая (по мере необходимости) в пределах средств, предусмотренных в плате за содержание и ремонт жилого помещения.

1.7.    Содержание придомовой территории

Работы, выполняемые при уборке территорий, различаются в зависимости от сезона:

- зимняя  уборка  придомовой территории и летняя уборка.

Уборочные территории классифицируются по интенсивности пешеходного движения:

1 класс – до 50 чел./час;

2 класс – от 51 до 100 чел./час;

3 класс – свыше 101 чел./час.

Осуществление вывоза крупногабаритных отходов (отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры) - по мере их накопления, но не реже трех раз в месяц, обеспечение надлежащего санитарного состояния контейнерных площадок или мусорокамер

| Профессия | Вид уборочных работ | Классы территории |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зимняя уборка |
| Уборщик территории | Подметание и сдвигание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| То же | Посыпка территории песком | 1 раз в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| То же | Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда | 1 раз в двое суток во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| То же | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| То же | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| То же | Уборка контейнерных площадок или мусорокамер | 1 раз в сутки |
| Летняя уборка |
| Уборщик территории | Подметание территории | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| То же | Уборка газонов | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
| То же | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |
| То же | Уборка контейнерных площадок или мусорокамер | 1 раз в сутки |

1.8. Перечень услуг и работ по  сбору и вывозу твердых и жидких   бытовых отходов

| № п/п | Виды работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустроенный жилищный фонд Производится планово-регулярная очистка контейнеров, предназ-наченных для сбора твердых бытовых отходов, которые установлены на контейнерных площадках или в мусорокамерах | - при температуре +140С и ниже срок хранения твердых бытовых отходов не более трех суток; - при температуре свыше +140С - не более одних суток в соответствии с ГОСТ ЖКУ |

  - Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов осуществляется согласно требованиям СП 2171038-01 и представляет собой изоляцию твердых бытовых отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, на полигоне в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

  - Техническое обслуживание общедомовых приборов учета

2. Техническое обслуживание (в пределах средств, предусмотренных в плате за содержание и ремонт жилого помещения)

2.1. Заявочный ремонт в местах общего пользования

| № п/п | Профессия | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Слесарь-сантехник | Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| 2. | Слесарь-сантехник | Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов в местах общего пользования с проверкой исправности канализационных вытяжек | Немедленно |
| 3. | Слесарь-сантехник, газосварщик | Устранение неисправностей в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование | В течение смены |
| 4. | Слесарь-сантехник | Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания | По мере необходимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Электромонтер | Устранение неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования: смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки | В течение 7 суток |
| 6. | Электромонтер | Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников. Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | В течение смены |
| 7. | Кровельщик | Мелкий ремонт кровель | По заявке |
| 8. | Кровельщик | Протечки в отдельных местах кровли | По заявке в течение 1 суток |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Штукатур-маляр | Устранение причин протечки (промерзания) стыков, панелей, блоков | По заявке |
| 10. | Каменщик-печник | Устранение неплотностей в дымоходах и газоходах | 1 сутки |
| 11. | Столяр-плотник | Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен в местах общего пользования: -в зимний период -в летний период | В течение смены В период подготовки к эксплуатации в зимних условиях |
| 12. | Столяр-плотник | Общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструк-ций, ликвидация последствий протечек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений, расшивка рустов и ремонт отслоившейся штукатурки потолков и верхней части стен в местах общего пользования | По заявке |

2.2. Подготовка жилищного фонда к зиме в пределах средств, предусмотренных в плате за содержание и ремонт жилого помещения, включает следующие виды работ:

1. Замену разбитых стекол в местах общего пользования.

2. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

3. Проверку исправности слуховых окон и жалюзи.

4. Ремонт, регулировку и испытание систем центрального отопления.

6. Проверку состояния продухов в цоколях зданий.

7. Консервацию (расконсервацию) системы центрального отопления.

8. Промывку и опрессовку системы центрального отопления.

9. Малый ремонт и укрепление входных дверей (большой ремонт - по описям работ на текущий год).

10. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, ливневой канализации (в объеме, предусмотренном ППР по описям работ).

11. Проверку, прочистку и утепление  вентиляционных каналов и дымоходов.

12. Удаление с крыш снега и наледей (при угрозе жизни и ущерба жилью).

2.3. Осмотры (обследования) технического состояния жилых зданий

Осмотры общего имущества производятся ответственными лицами в целях своевременного выявления несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ.

Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона). Внеплановые (частичные) осмотры проводятся в случаях: после явлений стихийного характера; после аварий на внешних коммуникациях; при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования.

2.4. Аварийно-диспетчерское обслуживание

Локализация аварийных ситуаций, включая квартиры (без дополнительной оплаты населением). К аварийным ситуациям относятся:

1. Повреждения трубопроводов систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем  и повреждению помещений.

2. Выходы из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий  во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем.

3. Засоры канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящие к затоплению помещений.

4. Поступление воды в жилые и вспомогательные помещения.

5. Выход из строя оборудования внешнего распределительного устройства, повреждение электрокабелей, отключение электроэнергии в здании, подъезде.

6. Прочистка внутренних водостоков.

2.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ

| Наименование работ и услуг | Состав работ и услуг |
| --- | --- |
| Обслуживание и текущий ремонт лифтов | Планово-предупредительные ремонты включают в себя: а) техническое обслуживание: - периодические осмотры и текущие ремонты (ТР) с заменой деталей узлов, не входящих в капитальный ремонт (ежедневные ТР-1, проводимые лифтерами и электромеханиками; ежемесячные ТР-2, проводимые электромеханиками; полугодовые ТР-3, проводимые электромеханиками); - аварийно-техническое обслуживание (круглосуточно); б) подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию (не реже 1 раза в 12 месяцев); в) проведение электроизмерительных работ. Техническое обслуживание системы диспетчерского контроля за работой лифтов (не реже 1 раза в месяц). Аварийно-техническое обслуживание системы диспетчерского контроля (круглосуточно). Прочие работы по обеспечению безопасной работы лифтов в соответствии с ПБ 10-558-03 (Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов). Регистрация лифтов в органах Ростехнадзора. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации лифтов (по соглашению сторон). Осуществление производственного контроля при работе опасных производственных объектов (лифты). Уборка кабин лифтов (мытье пола кабины лифта ежедневно; влажная протирка стен, дверей, плафонов кабины лифта 2 раза в месяц) |

2.6. ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Осмотр фасадных газопроводов, проходящих по фасаду здания от отключающего устройства на фасаде (или изолирующее фланцевое, муфтовое соединение) до места их первоначального пересечения конструкции здания, - осуществляется 1 раз в год:

- визуальная проверка целостности газопроводов, состояния окраски и креплений;

- выявление сплющиваний и недопустимых прогибов труб;

- выявление перемещений газопроводов за пределы креплений;

проверка:

- отсутствия деформаций грунта в месте выхода газопровода из земли;

- состояния защитного футляра, компенсатора;

- состояния   контрольного   отверстия   на   футляре   для   проверки загазованности (при необходимости выполнить его прочистку);

- состояния   неразъемного   соединения   полиэтилен-сталь,   если конструкцией газового ввода предусмотрен колпак с отверстием;

- состояния окраски надземной части ввода и герметизации футляра в месте его прохождения через наружную конструкцию здания.

2. Проверка  внутренних газопроводов, проходящих внутри здания от их первичного пересечения конструкции здания до первого отключающего устройства после врезки в стояк в каждой квартире, и внутриквартирного газового оборудования до вентиля (кроме газовых приборов) течеискателем на герметичность, устранение утечек газа в газопроводе, соединениях, арматуре посредством смазки и перепаковки льняным уплотнителем и повторным пуском газа в газовое оборудование квартир - осуществляется 1 раз в три года.

3. Очистка  и  окраска  газопроводов,   ремонт  креплений  и  опор  – 1  раз  год.

4. Ремонт неисправных участков фасадных и внутридомовых газопроводов.

5. Окраска внутридомовых газопроводов после ремонта неисправных участков (при наличии дефектных ведомостей).

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ НАЛИЧИИ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Благоустройство придомовой территории (в пределах средств, предусмотренных в плате за содержание и ремонт жилого помещения)

2. Текущий ремонт общего имущества жилых домов (в пределах средств, предусмотренных в плате за содержание и ремонт жилого помещения)и с решения общего собрания собственников помещений. Гарантийный срок 1 год

| п/п | Перечень работ | Наименование объекта проведения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Устранение местных деформаций | Фундаменты |  |
| 2. | Герметизация стыков, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов, усиление, смена и заделка отдельных участков | Стены, фасады и межквар-тирные перегородки |  |
| 3. | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | Перекрытия |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 4. | Усиление элементов деревянной стро-пильной системы, устранение неисп-равностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена, ремонт и укрепление водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. Осмотр и ремонт оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | Крыши |  |
| 5. | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений | Оконные и дверные запол-нения |  |
| 6. | Восстановление и замена отдельных участков элементов | Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей, оголовков дымоходов и труб |  |
| 7. | Замена, восстановление отдельных участков | Полы |  |
| 8. | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками | Внутренняя отделка в подъ-ездах, технических помеще-ниях и других общедомовых вспомогательных помеще-ниях |  |
| 9. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных эле-ментов и частей элементов внутренних систем центрального отопления (в подвалах, технических подпольях, чердаках) | Внутренняя система отоп-ления |  |
| 10. | Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания | Внутренняя система элек-троснабжения и электротех-нические устройства (за исключением внутриквар-тирных устройств и при-боров) |  |
| 11. | Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, находящегося в составе общего имущества дома. Окраска газоходов по описям на текущий год | Внутренний газопровод. Внутриквартирное газовое оборудование, состоящее из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков |  |
| 12. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения | Внутренняя система водопровода и канализации, внутренняя система горячего водоснабжения |  |
| 13. | Восстановление работоспособности крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | Мусоропроводы |  |

МКД11б, ул. Рыленкова; МКД11в, ул. Рыленкова; МКД9а к1, ул. Рыленкова; МКД9а к2, ул. Рыленкова.

МКД44, МКД42, ул. Шевченко; (МКД 44, ул. Шевченко в управлении с 01.04.2015г)